## Лист1
Таблица 1.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей п.г.т. Излучинск
№ п/п |  | Наименование показателя | Годы реализации
|  |  | 2013 * | 2014* | 2015** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | по схеме | Годовая выработка тепла, тыс. Гкал | 517.0904 | 501.0133 | 584.2193 | 592.785 | 607.887 | 612.8419 | 616.4527 | 620.0635 | 623.6743 | 627.285 | 630.9222 | 637.4321 | 643.9421 | 650.452 | 656.9619 | 663.4719
1 | актуализация | Годовая выработка тепла, тыс. Гкал | 476.034 | 503.796 | 459 | 484.311 | 509.854 | 512.234 | 616.4527 | 620.0635 | 623.6743 | 627.285 | 630.9222 | 637.4321 | 643.9421 | 650.452 | 656.9619 | 663.4719
2 | по схеме | Годовой расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал | 203.1796 | 196.8624 | 229.5564 | 232.9221 | 238.8561 | 240.803 | 242.2218 | 243.6406 | 245.0594 | 246.4782 | 247.9073 | 250.4652 | 253.0232 | 255.5811 | 258.1391 | 260.697
2 | актуализация | Годовой расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал | 242.147 | 247.063 | 230.789 | 251.751 | 267.144 | 280.324 | 337.3846 | 339.3608 | 341.3369 | 343.3131 | 345.3037 | 348.8666 | 352.4295 | 355.9924 | 359.5552 | 363.1182
2.1 | по схеме | в % к выработке тепловой энергии | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 39.29%
2.1 | актуализация | в % к выработке тепловой энергии | 50.87% | 49.04% | 50.28% | 51.98% | 52.4% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73% | 54.73%
3 | по схеме | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | 313.9109 | 304.1509 | 354.6629 | 359.8629 | 369.0309 | 372.0389 | 374.2309 | 376.4229 | 378.6149 | 380.8069 | 383.0149 | 386.9669 | 390.9189 | 394.8709 | 398.8229 | 402.7749
3 | актуализация | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | 233.887 | 256.733 | 228.211 | 232.56 | 242.71 | 231.91 | 279.0681 | 280.7027 | 282.3374 | 283.9719 | 285.6185 | 288.5655 | 291.5126 | 294.4596 | 297.4067 | 300.3537
4 | по схеме | Покупная тепловая энергия,тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | актуализация | Покупная тепловая энергия,тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | по схеме | Расход энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909 | 23.9909
5 | актуализация | Расход энергии на хозяйственные нужды с коллекторов , тыс. Гкал | 15.118 | 25.746 | 14.131 | 14.3 | 24.59 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79
6 | по схеме | Полезный отпуск тепловой энергии | 235.56 | 227.63 | 268.671 | 272.896 | 280.345 | 282.789 | 284.57 | 286.351 | 288.132 | 289.913 | 291.707 | 294.918 | 298.129 | 301.34 | 304.551 | 307.762
6 | актуализация | Отпуск тепловой энергии в сеть | 218.769 | 230.987 | 214.08 | 218.26 | 218.12 | 218.12 | 265.2781 | 266.9127 | 268.5474 | 270.1819 | 271.8285 | 274.7755 | 277.7226 | 280.6696 | 283.6167 | 286.5637
7 | по схеме | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в т.ч. | 54.36 | 52.53 | 62.001 | 62.976 | 64.695 | 65.259 | 65.67 | 66.081 | 66.492 | 66.903 | 67.317 | 68.058 | 68.799 | 69.54 | 70.281 | 71.022
7.1 | по схеме | Через изоляцию | 50.5548 | 48.8529 | 57.6609 | 58.5677 | 60.1664 | 60.6909 | 61.0731 | 61.4553 | 61.8376 | 62.2198 | 62.6048 | 63.2939 | 63.9831 | 64.6722 | 65.3613 | 66.0505
7.2 | по схеме | С потерями теплоносителя | 3.8052 | 3.6771 | 4.3401 | 4.4083 | 4.5286 | 4.5681 | 4.5969 | 4.6257 | 4.6544 | 4.6832 | 4.7122 | 4.7641 | 4.8159 | 4.8678 | 4.9197 | 4.9715
7.3 | по схеме | - в % к отпуску тепловой энергии | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
7 | актуализация | Потери тепловой энергии в тепловых сетях ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", в т.ч. | 27.102 | 32.31 | 29.54 | 30.92 | 30.77 | 30.77 | 37.1389 | 37.3678 | 37.5966 | 37.8255 | 38.056 | 38.4686 | 38.8812 | 39.2937 | 39.7063 | 40.1189
7.1 | актуализация | Через изоляцию | 21.846 | 27.049 | 23.52 | 24.38 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28
7.2 | актуализация | С потерями теплоносителя | 5.256 | 5.265 | 6.07 | 6.54 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49
7.3 | актуализация | - в % к отпуску тепловой энергии | 12.39% | 13.99% | 13.8% | 14.17% | 14.11% | 14.11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14%
7.4. | актуализация | Отпуск тепловой энергии на объекты хозяйственных нужд | 22.456 | 24.8104 | 23.288 | 22.4 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41
8 | по схеме | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, в т.ч. | 181.2 | 175.1 | 206.669 | 209.92 | 215.65 | 217.53 | 218.9 | 220.27 | 221.64 | 223.01 | 224.39 | 226.86 | 229.33 | 231.8 | 234.27 | 236.74
8 | актуализация | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в т.ч. | 169.211 | 173.8666 | 161.252 | 164.94 | 164.94 | 164.94 | 205.7292 | 207.135 | 208.5407 | 209.9465 | 211.3625 | 213.8969 | 216.4314 | 218.9659 | 221.5003 | 224.0348
8.1 | по схеме | - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | актуализация | - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | по схеме | - иные потребители, в т.ч. | 181.2 | 175.1 | 206.669 | 209.92 | 215.65 | 217.53 | 218.9 | 220.27 | 221.64 | 223.01 | 224.39 | 226.86 | 229.33 | 231.8 | 234.27 | 236.74
8.2 | актуализация | - иные потребители, в т.ч. | 169.211 | 173.8666 | 161.252 | 164.94 | 164.94 | 164.94 | 205.7292 | 207.135 | 208.5407 | 209.9465 | 211.3625 | 213.8969 | 216.4314 | 218.9659 | 221.5003 | 224.0348
8.2.1 | по схеме | п.г.т. Излучинск жилой район | 110.2 | 104.1 | 135.669 | 138.92 | 144.65 | 146.53 | 147.9 | 149.27 | 150.64 | 152.01 | 153.39 | 155.86 | 158.33 | 160.8 | 163.27 | 165.74
8.2.1 | актуализация | п.г.т. Излучинск жилой район | 147.4859 | 156.1363 | 148.681 | 151.298 | 151.298 | 151.298 | 198.1074 | 199.7139 | 201.3204 | 202.9258 | 204.5437 | 207.4402 | 210.3355 | 213.232 | 216.1274 | 219.0239
8.2.1.1 | по схеме | - бюджетные потребители | 15.428 | 14.574 | 18.9928 | 19.4488 | 20.251 | 20.5142 | 20.706 | 20.8978 | 21.0896 | 21.2814 | 21.4746 | 21.8204 | 22.1662 | 22.512 | 22.8578 | 23.2036
8.2.1.1 | актуализация | - бюджетные потребители | 20.7312 | 23.2033 | 19.2 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768 | 24.768
8.2.1.2 | по схеме | - население | 94.772 | 89.526 | 116.6762 | 119.4712 | 124.399 | 126.0158 | 127.194 | 128.3722 | 129.5504 | 130.7286 | 131.9154 | 134.0396 | 136.1638 | 138.288 | 140.4122 | 142.5364
8.2.1.2 | актуализация | - население | 74.7215 | 80.5829 | 55.338 | 57.002 | 57.002 | 57.002 | 97.795 | 99.201 | 100.607 | 102.012 | 103.428 | 105.963 | 108.497 | 111.032 | 113.566 | 116.101
8.2.3 | по схеме | - п.г.т. Излучинск промзона | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
8.2.3 | актуализация | - п.г.т. Излучинск промзона | 21.6472 | 25.3319 | 48.244 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82
8.2.4. | актуализация | Потери тепловой энергии в тепловых сетях ОАО "ИМКХ"(отпуск тепла для компенсации потерь), в т.ч. | 30.386 | 27.0183 | 25.899 | 18.708 | 18.708 | 18.708 | 24.7244 | 24.9249 | 25.1254 | 25.3258 | 25.5277 | 25.8892 | 26.2505 | 26.612 | 26.9734 | 27.3349
8.2.4.1. | актуализация | Через изоляцию | 30.0821 | 26.7481 | 25.64 | 18.5209 | 18.5209 | 18.5209 | 24.4772 | 24.6757 | 24.8742 | 25.0725 | 25.2724 | 25.6303 | 25.988 | 26.3459 | 26.7036 | 27.0615
8.2.4.2. | актуализация | С потерями теплоносителя | 0.30386 | 0.27018 | 0.25899 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18708 | 0.24724 | 0.24925 | 0.25125 | 0.25326 | 0.25528 | 0.25889 | 0.26251 | 0.26612 | 0.26973 | 0.27335
8.2.4.3. | актуализация | - в % к отпуску тепловой энергии | 20.6% | 17.3% | 17.42% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26% | 14.26%
8.2.4 | по схеме | - промзона НВ ГРЭС | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9
8.2.6 | актуализация | - промзона НВ ГРЭС | 21.724 | 17.7236 | 12.571 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638 | 13.638
* | фактические данные
** | плановые показатели с учетом факта 3 месяцев 2015 года | [7 empty] | 173.383 | 174.789 | 176.195 | 177.6 | 179.016 | 181.551 | 184.085 | 186.62 | 189.154 | 191.689