**МЕРОПРИЯТИЯ  
по улучшению качества питьевой воды**

**2014–2015** **годов**

**муниципального образования Нижневартовский район**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол-во объём | Сроки исполнения | Ответственный  исполнитель Ф.И.О. |  |
|  | Ремонт участка сетей водоснабжения от скважины №2 до центральных сетей водоснабжения с. Аган | км | 0,020 | 01.05.2014 - 31.08.2014 | С.Л. Кувалдин, директор муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» | Выполнено 100% |
|  | Ремонт сетей водоснабжения в  п. Аган | км | 0,509 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения в  с. Корлики | км. | 0,350 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения  ул. Центральная д. 20 - д.34  с. Покур | км | 0,232 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения на участке от ул. Мирюгина до ул. Чкалова с. Ларьяк | км | 0,133 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения по ул. Куликова с. Ларьяк | км | 0,682 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения на участках от котельной до школы, от котельной до ВОК Импульс, от котельной до ул. Лесная с. Большетархово | км | 0,456 |
|  | Ремонт сетей водоснабжения от ТК по ул. Белорусская до ул. Юбилейная, 2 с. Покур | км | 0,340 |
|  | Замена подземного перехода сетей водоснабжения ул. Зеленая, 29 - ул. Интернациональная п.Ваховск | км | 0,100 |
|  | МУП "Сельское ЖКХ" | | | | |  |
|  | Подготовка оборудования водоочистки | ед. | 160 | 01.05.2014 - 31.08.2014 | С.Л. Кувалдин, директор муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» | Выполнено  100% |
|  | **«**Капитальный ремонт подземных водозаборов в с. Охтеурье»,  «Капитальный ремонт подземных водозаборов в с. Ларьяк»,  «Капитальный ремонт подземных водозаборов в с. Большетархово»  «Модернизация водоочистного комплекса в с. Охтеурье Нижневартовского района»  Модернизация системы водоснабжения в д. Былино Нижневартовского района» | ед.  ед.  ед.  ед.  ед. | 1  1  1  1  1 | 18.08.2013-19.02.2014  18.08.2013-19.02.2014  18.08.2013-19.02.2014  03.12.2013-09.04.2014  30.07.2014-30.01.2015 |  |  |
|  | «Поставка, монтаж и пуско-наладка двух накопительных резервуаров чистой воды объемом по 50м3 в с. Охтеурье Нижневартовского района» | ед. | 2 | 19.05.2014-30.09.2014 |  |  |
|  | Капитальное строительство «Артезианская скважина в с. Большетархово Нижневартовского района» | ед. | 1 | 16.06.2014-16.10.2014 |  |  |
|  | «Модернизация водоочистных комплексов в с. Ларьяк Нижневартовского района» | ед. | 1 | 17.07.2014-17.10.2016 |  |  |

**Мероприятия**

**по улучшению качества питьевой воды 2015–2016 годов**

**муниципального образования Нижневартовский район**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт сетей водоснабжения в д. Вампугол | км | 0,560 | 01.05– 31.08.2015 | В.С. Фенский, директор муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» | Выполнено 100% |
|  | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участке от ул. Кербунова в с. Ларьяк | км | 0,375 |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Титова в с. Ларьяк | км | 0,302 |
|  | Ремонт сетей тепловодоснабжения на участках от котельной до ул. Новой, 10 – Новой, 30, с. Большетархово | км | 0,420 |
|  | Замена дворовых ветхих сетей тепловодоснабжения в с. Большетархово | км | 0,300 |
|  | Замена дворовых ветхих сетей тепловодоснабжения в п. Агане | км | 0,700 |
|  | Замена дворовых ветхих сетей тепловодоснабжения в с. Покур | км | 0,450 |  |
|  | Замена дворовых ветхих сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье | км | 0,250 |
|  | Ремонт ветхих сетей тепловодоснабжения в с. Ларьяк | км | 0,027 |
|  | Подготовка оборудования водоочистки | ед. | 160 | 01.05– 31.08.2015 | В.С. Фенский, директор муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» | Выполнено 100% |
|  | «Модернизация водоочистного комплекса «Импульс» в д. Вата»,  «Модернизация водоочистного комплекса «Импульс в с. Покур» | ед. | 2 | 01.08-10.09.2015 |  |  |

**Мероприятия**

**по улучшению качества питьевой воды 2016–2017 годов**

**муниципального образования Нижневартовский район**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Большетархово на участке ул. Новой | км | 0,290 | 01.05– 31.08.2016 | В.С. Фенский, директор муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» | Выполнено 100% |
|  | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье на участке котельная до распределительного узла, расположенного в районе гаража | км | 0,222 |
|  | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье: | км | 1,186 |
|  | Замена сетей тепловодоснабжения в п.Аган | км | 0,140 |
|  | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Большетархово на участках: ВОК – ул. Школьная, 12 – ул. Школьная, 8 – ул. Школьная, 11, ул. Школьная, 2− ул. Набережная, 10 | км | 0,686 |
|  | Замена сетей тепловодоснабжения в с.п. Ларьяк от ТК по ул. Титова до ул. Северной, 5 | км | 0,453 |
|  | Гуммирование резервуаров питьевой воды в с.Покур | ед. | 1 |  |  |
|  | Гуммирование резервуаров питьевой воды в с.Большетархово | ед. | 1 |  |  |